## за 3кв (знач)
Информация о пропускной способности собственных линий электропередачи и свободном объеме электрической мощности подстанций ПС-11А (АЗИ) и ПС-12А (БАК) ТОО "ИЗА" по замерам с 20.02.22 по 20.12.2022 года,
№ п/п | Диспетчерский № ПС | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Установленная мощность трансформатора, МВА | Факт.загрузка трансформаторов, МВт | Загрузка трансформаторов в РР и АР, % | Зарезервированные нагрузки по выданным ТУ, МВт | Наличие/отсутствие свободной мощности без учета выданных ТУ, МВт | Примечание (ограничительные факторы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПС 110 кВ
1 | 1А | АЗТМ | 110/6/6 | 40 | 18.55 | 50.41% | 1.855 | 16.395
2 | 5А | Каскад | 110/35/10 | 40 | - | - | -
3 | 6А | Геологострой | 110/35/10 | 40 | 43.85 | 119.2% | 4.385 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-110А/111А
1 | 11А | АЗИ | 110/10/10 | 63 | 8.5 | 14.67% | 0.85 | 41
|  |  | 110/10/11 | 63 | 6.5 | 11.21% | 0.65 | 43
2 | 12А | БАК | 110/10/10 | 63 | 12 | 20.7% | 1.2 | 38
|  |  | 110/10/10 | 63 | 8 | 13.8% | 0.8 | 42